Приложение №1

к письму № 575 от 29.09.2023г.

**Информация по исполнению плана мероприятий**

**по устранению нарушений Предписания № 128-1 от 30.08.2023 года**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**на основании Акта профилактического визита от 30.08.2023 года Акта профилактического визита от 30.08.2023 года**

 **ТО Управления Роспотребнадзора в г. Сургуте и Сургутском районе**

**в МБДОУ д/с «Северное сияние» (1 корпус, ул. Северная, д. 35) п. Нижнесортымский**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | №, наименование нарушения предписания | Принятые меры |
|  | 1.В зоне для обработки яйца, мяса и рыбы установлены три цельнометаллических стола, двухсекционная ванна, мясорубка. Таким образом планировка данного помещения не позволяет разделить потоки сырой и готовой продукции, что не соответствует требованиям СанПиН | 1. Издан приказ 01.09.2023г. №607 «Об осуществлении доставки горячего питания».2. Заключен контракт 22.09.2023г. №32 на оказание услуг по перевозке питания из 2 корпуса в 1 корпус Учреждения.3. В 1 корпусе (ул. Северная, д.35) для приготовления завтрака функционирует 3 цеха: горячий цех, цех для обработки яйца, моечная.3. Для организации приготовления второго завтрака, обеда, уплотненного полдника до проведения ремонтных работ с 25.09.2023 г. организована доставка горячего питания из 2 корпуса (ул. Дорожников, д.52) в 1 корпус (ул. Северная, д.35) 4.Текущие ремонтные работы на пищеблоке в 1 корпусе (ул. Северная, д.35) запланированы на 2024 год со сроком выполнения работ до 31.08.2024 г.  |
|  | 2.Хранение яйца осуществляется в помещении шеф-повара, вход в которое выполнен из горячего цеха (т.е. сырьё проносится через зону готовой продукции, т.к. рядом со входом в горячий цех из производственных помещений пищеблока расположено окно раздачи, что не соответствует требованиям СанПиН  | 1.Мясо-рыбный цех переоборудован в цех для обработки яйца. |
|  | 3.Над моечными ваннами в горячем цехе пищеблока отсутствует локальная вытяжная система вентиляции | 1. Заключен контракт от 14.09.2023г. №30 на поставку зонта вытяжного. 2. Вытяжной зонт установлен над моечными ваннами в горячем цехе пищеблока. |

Приложение №1

к письму № 131 от 29.09.2023г.

**Информация по исполнению плана мероприятий**

**по устранению нарушений Предписания № 128-1 от 30.08.2023 года**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**на основании Акта профилактического визита от 30.08.2023 года Акта профилактического визита от 30.08.2023 года**

 **ТО Управления Роспотребнадзора в г. Сургуте и Сургутском районе**

**в МБДОУ д/с «Северное сияние» (1 корпус, ул. Северная, д. 35) п. Нижнесортымский**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | №, наименование нарушения предписания | Принятые меры |
|  | 1.В зоне для обработки яйца, мяса и рыбы установлены три цельнометаллических стола, двухсекционная ванна, мясорубка. Таким образом планировка данного помещения не позволяет разделить потоки сырой и готовой продукции, что не соответствует требованиям СанПиН | 1. Издан приказ 01.09.2023г. №607 «Об осуществлении доставки горячего питания».2. Заключен контракт 22.09.2023г. №32 на оказание услуг по перевозке питания из 2 корпуса в 1 корпус Учреждения.3. В 1 корпусе (ул. Северная, д.35) для приготовления завтрака функционирует 3 цеха: горячий цех, цех для обработки яйца, моечная.3. Для организации приготовления второго завтрака, обеда, уплотненного полдника до проведения ремонтных работ с 25.09.2023 г. организована доставка горячего питания из 2 корпуса (ул. Дорожников, д.52) в 1 корпус (ул. Северная, д.35) 4.Текущие ремонтные работы на пищеблоке в 1 корпусе (ул. Северная, д.35) запланированы на 2024 год со сроком выполнения работ до 31.08.2024 г.  |
|  | 2.Хранение яйца осуществляется в помещении шеф-повара, вход в которое выполнен из горячего цеха (т.е. сырьё проносится через зону готовой продукции, т.к. рядом со входом в горячий цех из производственных помещений пищеблока расположено окно раздачи, что не соответствует требованиям СанПиН  | 1.Мясо-рыбный цех переоборудован в цех для обработки яйца. |
|  | 3.Над моечными ваннами в горячем цехе пищеблока отсутствует локальная вытяжная система вентиляции | 1. Заключен контракт от 14.09.2023г. №30 на поставку зонта вытяжного. 2. Вытяжной зонт установлен над моечными ваннами в горячем цехе пищеблока. |